浙江传媒学院

生活区学生公寓消防门禁改造项目

项目编号：ZJCM-2014003

询

价

文

件

采购单位：浙江传媒学院

地    址：杭州市下沙高教园学源街998号

一、询价采购函

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江传媒学院国有资产管理处就浙江传媒学院生活区学生公寓消防门禁改造项目进行询价采购，欢迎国内合格供应商前来报价。

1、采购项目名称：生活区学生公寓消防门禁改造

2、采购项目编号：ZJCM-2014003

3、采购单位名称：浙江传媒学院国有资产管理处

4、采购单位地址：杭州市下沙高教园学源街998号

5、询价采购文件发售时间：2014年5月9日至2014年5月15日（节假日及双休日除外）

6、询价采购文件发售地点：浙江传媒学院网站（http://www.zjicm.edu.cn/）下载

7、询价采购文件售价：免费

8、报名方式：请参加询价的供应商致电采购单位报名

采购单位联系人：毕老师

采购单位联系电话：0571-86832109

9、报价文件递交截止时间：2014年5月16日9:00整

10、报价文件递交地点：浙江传媒学院行政楼509会议室

11、询价、评审时间：2014年5月16日9：00整

12、询价、评审地点：浙江传媒学院行政楼509会议室

二 、项目技术要求

基本技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单门网络 门禁控制器 | 产品类型：联网门禁控制器 纠\控制门数：单门 纠\读卡器数量：一对 纠\开门方式：卡+密码\卡片类型：IC卡纠错 。 | 套 | 微耕、中控、国保 | 38 | 出门按钮开关门；授权ID卡实现单门单卡进出；通用ID卡能实现全楼层进出功能。 |
| 2 | ID读卡器 | 国际标准wiegand 26bits输出,传输距离可达100米。 | 套 | 微耕、中控、国保 | 76 |  |
| 3 | 出门按钮 |  | 个 | 微耕、中控、国保 | 38 |  |
| 4 | 单门磁力锁 | 最大拉力：350kg(800Lbs)直线拉力；适用温度：-10～+55℃(14-131F)； 适用湿度：0~95%（相对湿度）； | 套 | 微耕、中控、国保 | 38 | 带信号反馈 |
| 5 | 支架 | 定做 | 套 | 国产 | 38 |  |
| 6 | ID卡 |  | 张 | 微耕、中控、国保 | 39 | 一旦ID卡丢失或损坏用户可以自行用白ID卡授权重新注册 |
| 7 | 信号线 | ＲＶＶ２＊１．０ | 米 | 扬州、联城、联信 | 1900 |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |

备注：此投标金额为工程总金额，包括设施设备费、安装调试费、税金等各项工程费用。

商务要求表

| 质保期 | 2年 |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | 1、交货期：合同签订后5天内。 2、交货地点：采购人指定地点。 |
| 验收 | 1、成交方应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收表，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，成交方必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2、询价响应方应于询价响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。 3、如成交方委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但成交方仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4、验收费用由产品成交方承担。 |
| 安装调试 | 1、安装地点：采购人指定地点。 2、安装完成时间：接到用户通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于成交方的原因不能完成安装和调试，成交方应承担由此给采购人造成的损失。 3、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 4、成交方免费提供合同货物的安装服务。 5、成交方在询价响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |
| 技术支持 | 成交方应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 |
| 付款条件 | 付款方式及质量保证金： 付款方式为：合同签署前，由成交方向采购人支付合同金额的5%作为质量保证金，经采购人验收合格后，由采购人于15个工作日内向成交方支付合同的100%货款；合同金额的5%作为质量保证金，在合同规定的质保期内无质量问题，一般情况下为货物正常运行满12个月后的10个工作日内退还（不计息）。 |
| 售后服务 | 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由成交方免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。 |

以上有关技术和商务条款为实质性条款，询价响应方必须做出实质性响应。

2、投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江传媒学院生活区学生公寓消防门禁改造项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、投标报价是指一次性报出不得更改的价格；2、本项目采用人民币报价；3、不论公开询价结果如何，响应方均应自行承担所有与此次询价有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金：0元 |
| 4 | 询价响应文件组成：正本一份；副本贰份 |

三、询价须知

（一）总则

1、适用范围

本询价采购文件适用于询价中所述货物、工程及相关服务的询价采购。

2、定义

（1）“采购单位”是指浙江传媒学院国有资产管理处。

（2）“供应商”指按照本文件规定获得询价采购文件并参加询价的供应商。

（二）报价文件编制及要求

1、供应商应当按照询价采购文件的要求编制报价文件，报价文件应当对询价采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

2、报价文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

（1）封面（格式后附）。

（2）报价申请及声明（格式后附）。

（3）服务承诺。主要包括拟提供服务的内容、标准、承诺以及实施方案、技术方案等。如提供的服务与询价采购文件要求有偏离（不允许负偏离），必须详细说明。）

（4）报价部分。报价包括完成该项目的人工费、员工意外保险、工伤、医疗、失业、养老保险、管理费、机械设备工具材料费、机械使用费、水费、电费、维修维护费、企业利润、规费、税费、技术指导费、风险费、突发事件处理费等成交方履行本合同过程中应预见和不可预见的一切费用和利润。

（5）商务部分。主要包括营业执照、税务登记证、组织机构代码的资格证明文件（加盖公章的复印件），法人代表委托书（原件）及供应商认为有必要提供的资质文件及证明[如制造商或代理商授权（或货物销售资格证明）文件、同类服务的成功案例（应附合同复印件）、企业资信证明、质量体系认证等]。

（三）报价文件递交

1、递交报价文件时间、地点：2014年5月16日8:30---9：00整，浙江传媒学院行政楼509会议室。

报价文件应于询价采购文件规定的截止时间之前密封送达指定的地点。在询价采购文件要求提交报价文件的截止时间后送达或未密封的报价文件，将予拒收。

2、报价文件需提供正本一份、副本贰份，且须单位法定代表人或其委托人签署。

3、报价文件应装入密封袋，密封袋封面注明项目编号、名称、标项、供应商名称等。

（四）询价采购文件的修改

浙江传媒学院国有资产管理处在规定的截止时间前，可以对询价采购文件进行修改，并在浙江传媒学院网站等媒体上发表公告，请供应商予以关注。

（五）询价

1、询价小组：询价小组由浙江传媒学院监察处在相关职能部门中抽取三人以上单数组成。

2、询价供应商：参加询价的供应商代表应是单位法定代表人或其委托人。

3、实质性响应审查：询价小组依据询价采购文件的规定，从供应商递交报价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

4、询价程序：

（1）询价小组要求被询价的供应商，在规定的时间内以书面形式一次报出不得更改的价格；（注：本项目设有预算价格，超过预算价格，采购方有权重新组织采购。）

（2）询价小组根据符合采购需求、质量和服务等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果在浙江传媒学院网站公示；

5、询价的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与询价有关的一切技术资料、价格或其他信息。

（六）付款方式

质量保证金：合同签署前，由成交方向采购人支付合同金额的5%作为质量保证金，在质保期满后全额无息退还。保证金用于保证采购人因成交方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

采购人对成交方的实施情况进行检查考核，达到质量要求，项目实施完成，验收通过后支付合同总额的100%；成交方未按实施方案、技术方案要求严格执行、未达到质量要求的，采购人即时提出警告、限期改正，在期限内整改落实后，再予支付；若经警告后未在限期内改正，或中标后中途自行退出，或确认其不能达到要求的，采购人可即时与成交方解除合同，另选其他单位，成交方保证金不再退还。

（七）签订合同

1、浙江传媒学院国有资产管理处在浙江传媒学院网站上发布成交公告；

2、公示期结束后，成交供应商应在3个工作日内与采购方签订采购合同；

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购小组根据报价情况，经讨论后决定是否与排位在其之后第一位的候选供应商签订采购合同。否则，将重新组织询价。

（八）质疑和投诉

1、供应商认为询价采购文件、询价过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向浙江传媒学院监察处提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

2、浙江传媒学院监察处在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

四、合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲方（需方）： 浙江传媒学院

乙方（供方）：

签约时间、地点： 2014年  月   日，杭州

甲、乙双方根据采购编号为ZJCM-2014003浙江传媒学院生活区学生公寓消防门禁改造项目询价采购结果，签署本合同：

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 货物名称 | 厂牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币） |  |

注：1、以上合同总价包括将货物运抵甲方指定地点的运费及安装调试、培训等一切费用。

第二条：质量保证及售后服务

1. 乙方应按询价文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在        小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第三条：技术资料

1.乙方应按询价文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条：知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权

第五条：交货时间、地点

乙方应于   年  月   日前将所供商品按时、安全运至甲方指定地点，并于一周内安装调试完毕。

第六条：售后服务

货物自验收合格后起保修   年。维修响应时间：    小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则   小时内到达现场并进行维修；保修期后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。保修内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。

第七条：调试与验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合询价文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第八条：货款的支付

1.合同总价的5％作为质量保证金，签订合同前由乙方交入甲方帐户，自货物验收合格交货后12个月内无质量问题索赔和售后服务问题，由甲方无息退回乙方。

2.国内货物验收合格并正常运行后的两周内，甲方向乙方一次性支付全部价款；

第九条：违约责任

1.乙方未按规定执行，甲方即时提出警告；若情节严重，确认乙方未达到要求的，及时解除合同，保证金不再退还。

2.成交方未按实施方案、技术方案要求严格执行、未达到质量要求的，采购人即时提出警告、限期改正，在期限内整改落实后，再予支付；若经警告后未在限期内改正，或中标后中途自行退出，或确认其不能达到要求的，采购人可即时与成交方解除合同，另选其他单位，成交方保证金不再退还。

第十条：不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜由双方协商解决，如协商不成，双方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第十二条：合同生效

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份，乙方执壹份，甲方执三份，经双方签字、盖公章并在乙方质量保证金到帐后生效。

| 甲方（需方）：（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： (签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

五、报价文件主要内容和格式

（一）封面格式：

浙江传媒学院生活区学生公寓消防门禁改造项目

询价采购报价文件

项目编号：        ZJCM-2014003

报价文件

递交方（公章）：

递交方法定代表人

或其委托人（签字）：

年     月     日

（二）报价申请函

致：浙江传媒学院国有资产管理处：

根据贵方ZJCM-2014003询价采购文件，正式授权          (姓名和职务)代表      公司（报价供应商名称），提交文件正本一份，副本贰份。

据此函，签字人宣布同意如下：

1、我方同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

2、一旦成交，我方将根据询价采购文件的规定和我方的承诺严格履行合同。

3、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商恶意串通，决不向采购人、采购工作人员和评审专家进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

我们的通讯地址为：

地   址：                                     电   话：

供应商名称（章）：

供应商授权代表姓名（签字）：

日   期：    年    月    日

（三）法定代表人委托书格式

1、法定代表人证明

（法定代表人参加询价，须出示此证明）

浙江传媒学院国有资产管理处：

我单位法定代表人     　　    参加贵单位组织的ZJCM-2014003号询价采购活动，全权代表我单位处理询价的有关事宜。

附法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                 传真：

邮政编码：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

2、法定代表人委托书

（委托代理人参加询价，须出示此证明）

浙江传媒学院国有资产管理处：

兹委托     　　   参加贵单位组织的ZJCM-2014003号询价采购活动，全权代表我单位处理询价的有关事宜。

附全权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                 传真：

邮政编码：

单位名称（公章）                 法定代表人（签字）

年   月   日                     年   月    日

委托代理人身份证复印件           法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）                     （粘贴此处）

（四）询价报价单格式

报价一览表

项目编号：ZJCM-2014003

响应方名称：

| 项目 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 浙江传媒学院 生活区学生公寓消防门禁 改造项目 | （大写）： 元整 （小写）：¥ |  |
| 项目负责人 |  |

注：1、总价包括完成该项目的人工费、员工意外保险、工伤、医疗、失业、养老保险、管理费、机械设备工具材料费、机械使用费、水费、电费、维修维护费、企业利润、规费、税费、技术指导费、风险费、突发事件处理费等成交方履行本合同过程中应预见和不可预见的一切费用和利润。

2、此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作，型号与配置必须写详细。

日期：    年   月  日

商务偏离表

项目名称：浙江传媒学院生活区学生公寓消防门禁改造项目

项目编号：ZJCM-2014003

| 项目 | 询价文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 技术服务要求 |  |  |  |
| 服务时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

注：

1、逐项按照询价文件要求填写响应规格。

2、偏离说明是指对询价文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购要求）负偏离（低于采购要求，不予接受）无偏离（满足采购要求）。

3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担投标风险。

4、询价响应方情况介绍

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |
| 9 | 作为承包人经历年数： |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

说明：所有询价响应申请人都须填写此表；

授权代表签字：

询价响应方名称（盖章）：

日期：    年   月  日

5、 询价响应方的类似成功案例的业绩证明文件：

询价响应方同类项目实施情况一览表格式：

（询价响应方必须提供同类项目合同复印件、用户验收报告，格式自拟）

授权代表签字：

询价响应方名称（盖章）：

日期：    年   月  日