浙江传媒学院

下沙校区教学区应急类设备更新与安装

项目编号：ZJCM-2017007

询

价

文

件

采购单位：浙江传媒学院

地    址：杭州市下沙高教园学源街998号

一、询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江传媒学院就浙江传媒学院下沙校区教学区应急类设备更新与安装进行询价采购，欢迎国内合格供应商前来报价。

1、采购项目名称：下沙校区教学区应急类设备更新与安装

2、采购项目编号：ZJCM-2017007

3、采购单位名称：浙江传媒学院

4、采购单位地址：杭州市下沙高教园区学源街998号

5、询价文件发售时间：2017年6月27日至2017年6月30日16：00整（节假日及双休日除外）

6、询价采购文件发售地点：浙江传媒学院网站（http://www.zjicm.edu.cn/）自行下载

7、询价采购文件售价：免费

8、报名方式：请参加询价的供应商致电采购单位报名

采购单位联系人：陈老师、宋老师

采购单位联系电话：0571-86832109

9、合格投标人的资格条件

（1）基本资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。法律、行政法规规定的其他条件。

(2) 特定资格条件：

具备中华人民共和国消防技术服务机构资质证书或建筑业企业资质证书（含消防设施工程专业承包资质）。

（3）资格审查：资格后审。

10、报名截止时间：2017年6月30日16：00整

11、报价文件递交截止时间：2017年7月3日14：00整

12、报价文件递交地点：浙江传媒学院行政楼509会议室

13、询价、评审时间：2017年7月3日14：00整

14、询价、评审地点：浙江传媒学院行政楼509会议室

二、 项 目 概 况

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全出口指示灯 | 光源：LED超亮半导体发光管 应急功率：5w 电池型号及类别：单面采用镍镉A001型电池 双面采用镍镉A002型电池 表面亮度：＞20cd/平方米 应急时间：≥90分钟 应急转换时间：≤1sec 额定光通量：1.2lm 图案光亮度：最大120cd/平方米，最小15cd/平方米 使用环境温度：-10—50摄氏度 | 套 | 台谊、乐思达、三雄极光 | 495 |
| 2 | 闭门器 | 铸铝 | 套 | 玛丽、固特、盖泽 | 415 |
| 3 | 顺位器 | 铸铝 | 套 | 玛丽、固特、盖泽 | 244 |

我校下沙校区教学区10幢楼宇内部分安全出口灯、防火门的顺（闭）位器已破损无法维修，需要拆除旧件后再安装新产品。需更换产品清单如下。

- 采购清单

注：以上报价包含产品、运输、拆卸旧件、安装新件并能正常使用所需的一切费用。

施工地址详表：                                            单位（个）

| 地址 | 安全出口 | 闭门器 | 顺位器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政楼 | 33 | 51 | 14 |  |
| 艺术楼 | 82 | 无 | 无 |  |
| 体育馆 | 32 | 24 | 14 |  |
| 图书馆 | 76 | 44 | 23 |  |
| 演播楼 | 50 | 34 | 54 |  |
| 现教 | 37 | 44 | 22 |  |
| 第一教学楼南 | 28 | 24 | 15 |  |
| 第一教学楼北 | 31 | 40 | 22 |  |
| 第二教学楼南 | 10 | 38 | 17 |  |
| 第二教学楼北 | 7 | 11 | 6 |  |
| 第一实验楼 | 80 | 60 | 32 |  |
| 第二实验楼南 | 16 | 29 | 15 |  |
| 第二实验楼北 | 13 | 20 | 10 |  |
| 合计 | 495 | 415 | 244 |  |

- 服务要求

（1）、拆除需更换的旧件，安装新件。

（2）.根据用户需求，提供相应的检测方案。

（3）.负责施工现场安全、文明施工。

（4）.协助进行工程的验收工作。

（5）.提交本项目完整的检测报告。

（6）.检测过程中如因成交方原因造成采购方设备损坏，成交方负责无偿修复及更换。

# 三、资信及商务要求表

| 完工时间 | 合同签订之日起30个工作日 |
| --- | --- |
| 质量保质期 | 2年 |
| 安装地点 | 浙江传媒学院下沙校区。 |
| 安装要求及质量标准 | 1、必须更换全新的配件，负责原有旧件拆除并安装好新的配件，保证正常使用。 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身的缺陷造成各种故障应由乙方免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对甲方的补偿。 货物出现故障，7×8小时响应，4小时内响应到场。 |
| 付款条件 | 付款方式：项目全部完成经验收合格后，支付合同金额的100%。 履约保证金：合同签署前，由成交方向采购方支付合同金额的5%作为履约保证金，在合同规定的质保期内无质量问题，质保期满后的10个工作日内退还（不计息）。 |
| 业绩要求 | 无 |

四、前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：下沙校区教学区应急类设备更新与安装 |
| 2 | 投标报价及费用：1、投标报价是指一次性报出不得更改的价格；2、本项目采用人民币报价；3、不论公开询价结果如何，响应方均应自行承担所有与此次询价有关的全部费用。 |
| 3 | 预算金额：99000元 |
| 3 | 投标保证金：0元 |
| 4 | 谈判响应文件组成：正本一份；副本两份 |

五、询价须知

（一）总则

1、适用范围

本询价采购文件适用于询价中所述货物、工程及相关服务的询价采购。

2、定义

（1）“采购单位”是指浙江传媒学院。

（2）“供应商”指按照本文件规定获得询价采购文件并参加询价的供应商。

（二）报价文件编制及要求

1、供应商应当按照询价采购文件的要求编制报价文件，报价文件应当对询价采购文件提出的要求和条件做出实质性应答。

2、报价文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

（1）封面（格式后附）。

（2）报价申请及声明（格式后附）。

（3）服务承诺。主要包括拟提供服务的内容、标准、承诺以及实施方案、技术方案等。如提供的服务与询价采购文件要求有偏离（不允许负偏离，正偏离可以接受），必须详细说明。

（4）报价部分。投标报价是履行合同的最终价格，应包括：完成该项目的产品、材料费、配件费、人工费、机械设备工具材料费、机械使用费、运输费、拆除旧件费、安装新件费、调试费、企业利润、规费、税费、技术指导费、风险费、突发事件处理费、上门服务差旅费等成交方履行本合同过程中应预见和不可预见的一切费用和利润。

（5）商务部分。主要包括营业执照（加盖公章的复印件），法人代表委托书（原件）及供应商认为有必要提供的资质文件及证明[如制造商或代理商授权（或货物销售资格证明）文件、同类服务的成功案例（应附合同复印件）、企业资信证明、质量体系认证等]。

（三）报价文件递交

1、递交报价文件时间、地点：2017年7月3日14:00整，浙江传媒学院行政楼509会议室。

报价文件应于询价采购文件规定的截止时间之前密封送达指定的地点。在询价采购文件要求提交报价文件的截止时间后送达或未密封的报价文件，将予拒收。

2、报价文件需提供正本一份、副本两份，且须投标单位法定代表人或其委托人签署。

3、报价文件应装入密封袋，密封袋封面注明项目编号、名称、标项、供应商名称等。

（四）询价采购文件的修改

浙江传媒学院在规定的截止时间前，可以对询价采购文件进行修改，并在浙江政府采购网、浙江传媒学院网站等媒体上发表公告，请供应商关注。

（五）询价

1、询价小组：询价小组由浙江传媒学院采工办在相关职能部门中抽取三人以上单数组成。

2、询价供应商：参加询价的供应商代表应是单位法定代表人或其委托人。

3、实质性响应审查：询价小组依据询价采购文件的规定，从供应商递交报价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，确定是否对询价文件的实质性要求做出响应。

4、询价程序：

（1）询价小组要求被询价的供应商，在规定的时间内以书面形式一次报出不得更改的价格；（注：本项目设有预算价格，超过预算价格，采购方有权重新组织采购。）

（2）询价小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果在浙江政府采购网、浙江传媒学院网站公示；

5、询价的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与询价有关的一切技术资料、价格或其他信息。

- 付款方式

1、付款方式  :验收合格后，支付合同金额的100%

2、履约保证金：合同签署前，由成交方向采购方支付合同金额的5%作为履约保证金，在合同规定的质保期内无质量问题，质保期满后的10个工作日内退还（不计息）。

（七）签订合同

1、浙江传媒学院会在浙江传媒学院网站上发布成交公告；

2、公示期结束后，成交供应商应在3个工作日内与采购方签订采购合同；

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购小组根据报价情况，经讨论后决定是否与排位在其之后第一位的候选供应商签订采购合同。否则，将重新组织询价。

（八）质疑和投诉

1、供应商认为询价采购文件、询价过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向浙江传媒学院监察处提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

2、浙江传媒学院监察处在收到供应商的书面质疑后3个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

六、合同主要条款

采购编号：  ZJCM-2017007

甲方（需方）：浙江传媒学院

乙方（供方）：

甲、乙双方根据浙江传媒学院关于项目编号为ZJCM-2017007的下沙校区教学区应急类设备更新与安装公开询价的结果，签署本合同。

一、 货物内容以及合同价格                      金额单位：元

备注：以上合同总价包含产品、运输、拆卸旧件、安装新件并能正常使用所需的一切费用。

二、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

三、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

五、质保期和质保金

1、质保期     年。（自货物验收合格之日起计）

2、质保金     元于合同签订前交至甲方。（质量保证金在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起10个工作日内无息退还）

六、交货期、交货方式及交货地点

1、 交货期：合同签订后     个工作日。

2、 交货方式：送货上门。

3、 交货地点：浙江传媒学院下沙校区。

七、货款支付

付款方式：

1. 合同总价的5％作为履约保证金，签订合同前由乙方交入甲方帐户，验收合格后自动转为质量保证金，待质保期滿且无质量问题索赔和售后服务问题，由甲方无息退还乙方。

2. 待整个项目验收合格并正常使用后10个工作日内，甲方向乙方一次性支付全部价款。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及售后服务

1、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身的缺陷造成各种故障应由乙方免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对甲方的补偿。

- 乙方在保修期内，提供7×8小时响应，4小时内响应到场。

- 上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

十、违约责任

1、 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十一、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效及其它

1、 合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

| 甲方（需方）：（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： (签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址：杭州市下沙高教园学源街998号 | 地址： |
| 邮编：310018 | 邮编： |
| 电话：86832109 | 电话： |
| 传真：86832747 | 传真： |
| 开户银行： 建设银行下沙经济开发区 支行 银行账号： 3300 1617 7350 5600 0073 | 开户银行： |

七、报价文件主要内容和格式

（一）封面格式：

下沙校区教学区应急类设备更新与安装

询价采购报价文件

项目编号：        ZJCM-2017007

报价文件

递交方（公章）：

递交方法定代表人

或其委托人（签字）：

年     月     日

（二）报价申请函

致：浙江传媒学院：

根据贵方ZJCM-2017007询价采购文件，正式授权          (姓名和职务)代表      公司（报价供应商名称），提交文件正本一份，副本二份。

据此函，签字人宣布同意如下：

1、我方同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

2、一旦成交，我方将根据询价采购文件的规定和我方的承诺严格履行合同。

3、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商恶意串通，决不向采购人、采购工作人员和评审专家进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

我们的通讯地址为：

地   址：                        电   话：

供应商名称（章）：

供应商授权代表姓名（签字）：

日   期：    年    月    日

（三）法定代表人委托书格式

1、法定代表人证明

（法定代表人参加询价，须出示此证明）

浙江传媒学院：

我单位法定代表人     　　    参加贵单位组织的ZJCM-2017007号询价采购活动，全权代表我单位处理询价的有关事宜。

附法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                 传真：

邮政编码：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

2、法定代表人委托书

（委托代理人参加询价，须出示此证明）

浙江传媒学院：

兹委托     　　   参加贵单位组织的ZJCM-2017007号询价采购活动，全权代表我单位处理询价的有关事宜。

附全权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                 传真：

邮政编码：

单位名称（公章）                 法定代表人（签字）

年   月   日                     年   月    日

委托代理人身份证复印件           法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）                     （粘贴此处）

（四）询价报价单格式

1、报价一览表

项目编号：ZJCM-2017007

询价响应方名称：

| 项目 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 下沙校区教学区应急类设备更新与安装 | （大写）： 元整 （小写）：¥ |  |
| 质保期 | 年 |

注：以上报价包含产品、运输、拆卸旧件、安装新件并能正常使用所需的一切费用。

授权代表签字：

询价响应方名称（盖章）：

日期：    年   月  日

2、报价汇总表

项目名称：                                         采购编号：  ZJCM-2017007

金额单位：元

| 序序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：询价响应方根据实际情况自行扩展编制表格

授权代表签字：

询价响应方名称（盖章）：

日期：    年   月  日

- 商务偏离表

项目名称：浙江传媒学院学生寝室局部床维修

项目编号：ZJCM-2017007

| 项目 | 询价文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （如有偏离须提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 完工时间 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 安装标准及质量要求 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |

注：

1、逐项按照询价文件要求填写响应规格。

2、偏离说明是指对询价文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购要求）、负偏离（低于采购要求，不予接受）、无偏离（满足采购要求）。

3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担风险。

授权代表签字：

询价响应方名称（盖章）：

日期：    年   月  日

4、询价响应方情况介绍

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 项目负责人： | 电话： |
| 5 | 手机： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 企业的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 企业（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |
| 9 | 企业主营内容： |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

说明：所有询价响应方都须填写此表；

授权代表签字：

询价响应方名称（盖章）：

日期：    年   月  日