浙江传媒学院电动门采购项目

项目编号：20154543

询

价

文

件

采购单位：浙江传媒学院

地    址：杭州市下沙高教园学源街998号

一、询价采购函

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，浙江传媒学院国有资产管理处就浙江传媒学院电动门采购项目进行询价采购，欢迎国内合格供应商前来报价。

1、采购项目名称：电动门采购项目

2、采购项目编号：20154543

3、采购单位名称：浙江传媒学院国有资产管理处

4、采购单位地址：杭州市下沙高教园学源街998号

5、询价采购文件发售时间：2015年11月4日至2015年11月10日（节假日及双休日除外）

6、询价采购文件发售地点：浙江传媒学院网站（http://www.zjicm.edu.cn/）下载

7、询价采购文件售价：免费

8、报名方式：请参加询价的供应商致电采购单位报名

采购单位联系人：宋老师

采购单位联系电话：0571-86832109

9、报价文件递交截止时间：2015年11月11日9:00整

10、报价文件递交地点：浙江传媒学院行政楼509会议室

11、询价、评审时间：2015年11月11日9：00整

12、询价、评审地点：浙江传媒学院行政楼509会议室

## 二 、采购需求

## 1、技术要求

1.1 本次采购的货物必须符合采购文件中的项目要求，其技术指标应符合产品制造商公布的标准和我国国内相关标准。所有设备均须标明技术参数指标型号、使用说明、所含附件及其配置，用中文叙述。

1.2除采购文件明确的参考品牌外，欢迎其他能满足本项目技术要求或优于本询价文件规定的技术参数的产品参加投标，在技术偏离表中做出详细对比说明。

1.3投标产品需有成功案例或样品可供采购方勘查。

2.采购物品名称，数量及相关技术要求

2.1需求参数

| 序号 | 项目内容 | 门排长度 | 单位 | 配置说明 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动伸缩门1 | 17 | M | 铝合金抗台风轨道，机头1个，门排高度=1.33米，门排其余尺寸详见附图及图表;含一体化电机驱动系统，数码遥控器系统，滚动显示屏，停电使用系统，红外线防夹系统，红外线防碰系统；包括轨道，电缆线，配管等辅材。 | 红门 九竹 建新 | （17M左固定电动移门) |
| 2 | 电动伸缩门2 | 17 | M | 铝合金抗台风轨道，机头1个，门排高度=1.33米，门排其余尺寸详见附图及图表;含一体化电机驱动系统，数码遥控器系统，滚动显示屏，停电使用系统，红外线防夹系统，红外线防碰系统；包括轨道，电缆线，配管等辅材 | 红门 九竹 建新 | （17M右固定电动移门) |
| 3 | 电动伸缩门3 | 4 | M | 铝合金抗台风轨道，机头1个，门排高度=1.33米，门排其余尺寸详见附图及图表;含一体化电机驱动系统，数码遥控器系统，滚动显示屏，停电使用系统，红外线防夹系统，红外线防碰系统；包括轨道，电缆线，配管等辅材 | 红门 九竹 建新 | （4M左固定电动移门) |
| 4 | 电动伸缩门4 | 4 | M | 铝合金抗台风轨道，机头1个，门排高度=1.33米，门排其余尺寸详见附图及图表;含一体化电机驱动系统，数码遥控器系统，滚动显示屏，停电使用系统，红外线防夹系统，红外线防碰系统；包括轨道，电缆线，配管等辅材 | 红门 九竹 建新 | （4M右固定电动移门) |
| 2.2电动门尺寸图 2.3电动门尺寸表格（单位：mm） |
|  | H | W | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
| 电动伸缩门1 | 1330 | ≧396 | ≈68 | ≦282 | ≧398 | ≧610 | ≧35 |
| 电动伸缩门2 | 1330 | ≧396 | ≈68 | ≦282 | ≧398 | ≧610 | ≧35 |
| 电动伸缩门3 | 1330 | ≧396 | ≈68 | ≦282 | ≧398 | ≧610 | ≧35 |
| 电动伸缩门4 | 1330 | ≧396 | ≈68 | ≦282 | ≧398 | ≧610 | ≧35 |
| 52.2.4技术规格要求 |
| 项目 | 技术规格要求 |
| 门体外观要求 | 自动伸缩门的表面应平整无划痕，毛刺及其他机械损伤，外露金属不应有锈蚀。文字符号应清晰。 |
| 规格用料要求 | 1.门排主材和斜管材料均为铝合金材质； 2.门体颜色为黑色； 3.电动门材料规格≧φ48*1.0mm。 投标人在开标时必须提供门排主材和斜管小样各一段，开标时未提供小样的作废标处理。中标厂家的小样不再退还，将封样作为验收标准。 |
| 门体结构要求 | 1.门排采用下固定上滑动联动交叉网状结构，同时滑块外置方便更换； 2.门体斜管带符合自锁装； 3.门排与机头驱动装置使用柔性连接，运行平稳无噪音。 |
| 门体运行耐磨 损要求 | 1.门体每个伸缩孔眼都镶有PA耐磨套，可做到无刺耳的摩擦运行，无明显松动。 |
| 机头安全要求 | 1.电机必须采用一体化、高效节能涡轮自散保护电机，终身免费包换。 2.机头底座采用高强度塑钢材料，提高救援效果防止漏电；机头重量根据门长短配重。 3.红外线双防碰装置，自动伸缩门门排在关门时，一旦有物体阻碍，可自动退回。 4.电子软启动技术，电机带自动刹车，封闭式一体化设计。 5.电控部分为一体化电机结缘原厂生产，配原厂专用遥控和台控。 |
| 驱动电机参数 | 额定电压：AC220v，额定功率：根据门长度配置功率（保证匀速运行），频率为50HZ,绝缘等级为E级 |
| 门平移速度 | 门平移速度为（15到18）M/MIN |
| LED显示屏 | 双色LED显示屏。可滚动显示300字的广告内容。 |
| 手动/自动转换 | 在遥控器有故障不能控制门运转或停电无法使用时，转动离合控制装置180度，可转换为手动开，关门。 |
| 磁敏限位 | 自动伸缩门的电控部分能通过磁敏限位开关来控制门的关闭位置，磁敏开关采用弱电控制。 |
| 定时保护装置 | 磁敏开关失效时，定时保护装置能在设定时间内自动停止，或过热保护电机不被烧坏。 |
| 电机过热保护 | 自动伸缩门排因频繁的开启或给杂物牵挂受阻而导致电机超负荷运行发热至（130±15）℃时，应自动断电，温度降至（90±15）℃时能恢复工作 |
| 常态耐压 | 电源线和门排之间能应承受频率50HZ,有效值AC2000V的电压1MIN，无击穿或飞弧现象。 |
| 耐湿度测试 | 铝合金有轨伸缩门电控部分温度为（40±2）℃，相对湿度90%~95%的试验箱中放置48H后符合以下要求：A)电源线和门排之间绝缘电阻不小于1M。B)电源线和门排之间能承受频率50HZ,有效值为AC1500V的电压1MIN，无击穿或飞弧现象 |
| 低温存储试验 | 自动伸缩门电控部分应能承受低温存储环境试验，将产品置于（-25±2）℃环境中连续保持4H，取出恢复后应符合以下要求：A)外观和内零件完好，无松动：B)功能正常。 |
| 高温储存试验 | 自动伸缩门电控部分应能承受高温储存环境试验，将产品置于（50±2）℃环境中连续保持4H,取出恢复后应符合以下要求：A）外观和内零件完好， 无松动：B)功能呢正常。 |

3、质量保证

（1）中标人提供的电动伸缩门必须是全新、原厂出产的，必须符合国家质量检测标准以及该产品的出厂标准；

（2）若出现假冒伪劣产品或重大质量问题，将予以退货并没收质量保证金；

（3）投标电动门厂商或投标人应具有完善的电动伸缩门服务保障体系，并正常经营一年以上，配备有足够的、有相应资质的工程技术人员，投标电动门品质和服务由投标人对采购人和最终用户负责；

（4）投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标电动门的服务计划、售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息；

（5）如电动门出现故障2小时内应做出响应，24小时内处理完毕。

（6）在质保期内中标人必须为最终用户提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在电动伸缩门使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。当投标电动门的机械设备发生非人为因素严重故障不能正常使用时，中标人应当免费在2日内将补充或者更换的机械设备运抵发生故障的机械设备所在地，由此产生的一切相关费用由中标人负担；

（7）保修期内所有因更换或修理机械设备或部件而导致电动门停止运行的时间应从其质保期内扣除；

（8）投标人需承诺按照投标价格为采购人提供长期备件支持，或者在保修期内投标人承诺提供部分备用设备长期存放在用户现场，以便在设备发生故障时能及时更换，并在投标文件中详细列出备品备件的报价清单及赠送清单；

（9）投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标电动伸缩门生产厂家原产的；

（10）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修理的；

（11）对电动伸缩门服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标电动伸缩门的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的电动伸缩门服务条款；

（12） 投标电动伸缩门的运输和保险由投标人负责。

（13）本项目需要现场堪踏，联系人：穆老师，86832110。

# 4、资信及商务要求表

| 售后服务保障要求 | 1、免费质保一年（厂商质保期限高于一年的按厂商标准执行），终身维修，并按照电动伸缩门出厂标准保修；保修的电动伸缩门在运行中发生问题，投标人维修响应时间为2小时，并能在24小时内维修完毕；如遇大故障，应能确保在3天内维修完毕。 各投标人视自身能力在报价文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。 2、投标人必须提供电动伸缩门的验收标准，此标准经采购人确认后，双方在电动伸缩门验收时按此标准和国家有关技术规范进行验收，验收时由双方在验收报告上签字盖章。 3、代理商需在中标公示期内提供原厂授权书和全套设备资料及原厂和代理商的售后服务承诺书。如不能提供原厂授权书，作废标处理。 |
| --- | --- |
| 备品备件及耗材等要求 | 1、终身提供维修服务和低于市场价格的配件，维修时免人工费，仅收取配件成本费； 2、电动伸缩门必须有相应的技术资料、使用说明资料和维护维修资料； 3、电动伸缩门附送原厂标配常用配件、工具。 |
| 交货时间及地点 | 交货地点：浙江传媒学院下沙校区。 交货时间：合同签订后7个工作日内。 |
| 付款条件 | 合同总价的5％作为质量保证金，签订合同前由中标人交入采购人帐户，自货物验收合格交货后12个月内无质量问题索赔和售后服务问题，由采购人无息退回中标人。 如发生以下情况，质量保证金不予退还： ①中标人拒绝履行合同义务； ②产品质量验收或测试不合格； ③质保期内，中标人三次不响应服务需求。 所供伸缩电动门验收合格并正常运行后的两周内，采购人向中标人一次性支付全部价款。 |
| 培训 | 为保证电动伸缩门正常使用和日常维护，中标人需对采购人设备管理人员和操作人员进行技术培训； |
| 质量管理、企业信用 | 质量管理符合相应标准，企业无不良诚信记录 |

5、投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江传媒学院电动门采购项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、投标报价是指一次性报出不得更改的价格；2、本项目采用人民币报价；3、不论公开询价结果如何，响应方均应自行承担所有与此次询价有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金：0元 |
| 4 | 谈判响应文件组成：正本一份；副本三份 |

三、询价须知

（一）总则

1、适用范围

本询价采购文件适用于询价中所述货物、工程及相关服务的询价采购。

2、定义

（1）“采购单位”是指浙江传媒学院国有资产管理处。

（2）“供应商”指按照本文件规定获得询价采购文件并参加询价的供应商。

（二）报价文件编制及要求

1、供应商应当按照询价采购文件的要求编制报价文件，报价文件应当对询价采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

2、报价文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

（1）封面（格式后附）。

（2）报价申请及声明（格式后附）。

（3）服务承诺。主要包括拟提供服务的内容、标准、承诺以及实施方案、技术方案等。如提供的服务与询价采购文件要求有偏离（不允许负偏离），必须详细说明。

（4）报价部分。投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

（5）商务部分。主要包括营业执照、税务登记证等资格证明文件（加盖公章的复印件），法人代表委托书（原件）及供应商认为有必要提供的资质文件及证明[如制造商或代理商授权（或货物销售资格证明）文件、同类服务的成功案例（应附合同复印件）、企业资信证明、质量体系认证等]。

（三）报价文件递交

1、递交报价文件时间、地点：2015年11月11日9：00整，浙江传媒学院行政楼509会议室。

报价文件应于询价采购文件规定的截止时间之前密封送达指定的地点。在询价采购文件要求提交报价文件的截止时间后送达或未密封的报价文件，将予拒收。

2、报价文件需提供正本一份、副本三份，且须单位法定代表人或其委托人签署。

3、报价文件应装入密封袋，密封袋封面注明项目编号、名称、标项、供应商名称等。

（四）询价采购文件的修改

浙江传媒学院国有资产管理处在规定的截止时间前，可以对询价采购文件进行修改，并在浙江传媒学院网站等媒体上发表公告，请供应商予以关注。

（五）询价

1、询价小组：询价小组由浙江传媒学院在相关职能部门中抽取三人以上单数组成。

2、询价供应商：参加询价的供应商代表应是单位法定代表人或其委托人。

3、实质性响应审查：询价小组依据询价采购文件的规定，从供应商递交报价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

4、询价程序：

（1）询价小组要求被询价的供应商，在规定的时间内以书面形式一次报出不得更改的价格；（注：本项目设有预算价格，超过预算价格，采购方有权重新组织采购。）

（2）询价小组根据符合采购需求、质量和服务等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果在浙江传媒学院网站公示；

5、询价的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与询价有关的一切技术资料、价格或其他信息。

（六）付款方式

质量保证金：合同签署前，由成交方向采购人支付合同金额的5%作为质量保证金，验收合格后12个月后全额无息退还。保证金用于保证采购人因成交方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

采购人对成交方的实施情况进行检查考核，达到质量要求，项目实施完成，验收通过后支付合同总额的100%；成交方未按要求供货，采购人即时提出警告、限期改正，在期限内整改落实后，再予支付；若经警告后未在限期内改正，或中标后中途自行退出，或确认其不能达到要求的，采购人可即时与成交方解除合同，成交方保证金不再退还。

（七）签订合同

1、浙江传媒学院国有资产管理处在浙江传媒学院网站上发布成交公告；

2、公示期结束后，成交供应商应在3个工作日内与采购方签订采购合同；

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购小组根据报价情况，经讨论后决定是否与排位在其之后第一位的候选供应商签订采购合同。否则，将重新组织询价。

（八）质疑和投诉

1、供应商认为询价采购文件、询价过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向浙江传媒学院监察处提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

2、浙江传媒学院监察处在收到供应商的书面质疑后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

四、合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

需方（甲方）： 浙江传媒学院

供方（乙方）：

供、需双方  年  月  日，根据采购编号为******询价采购结果，并经双方协商一致，达成此货物购销合同：

第一条：采购商品清单及合同价格

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 厂牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 大写：人民币 元 | ￥ |

注：以上合同总价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

第二条：质量保证及售后服务

1. 乙方应按询价文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第三条：技术资料

1.乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条：知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权

第五条：交货时间、地点

乙方应于   年  月   日前将所供商品按时、安全运至甲方指定地点，并于       工作日内安装调试完毕。

第六条：售后服务

设备自验收合格后起保修   年。维修响应时间：    小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则   小时内到达现场并进行维修；保修期后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。保修内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。

软件若在质保期内出现软件升级或补丁，乙方应免费提供升级或补丁。

第七条：调试与验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合询价文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第八条：货款的支付

1.合同总价的5％作为质量保证金，签订合同前由乙方交入甲方帐户，自货物验收合格交货后12个月内无质量问题索赔和售后服务问题，由甲方无息退回乙方。

2.国内货物验收合格并正常运行后的两周内，甲方向乙方一次性支付全部价款。

第九条：违约责任

1．乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金。

2．甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款千分之五的滞纳金。

3．如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十条：不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜由双方协商解决，如协商不成，双方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第十二条：合同生效

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章并在乙方质量保证金到帐后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份，甲方、乙方各执执贰份，经双方签字、盖公章效。

| 甲方（需方）：（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： (签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

五、报价文件主要内容和格式

（一）封面格式：

浙江传媒学院电动门采购项目

询价采购报价文件

项 目 编 号：          20154543

报价文件

递交方（公章）：

递交方法定代表人

或其委托人（签字）：

年     月     日

（二）报价申请函

致：浙江传媒学院国有资产管理处：

根据贵方20154543询价采购文件，正式授权          (姓名和职务)代表      公司（报价供应商名称），提交文件正本一份，副本三份。

据此函，签字人宣布同意如下：

1、我方同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

2、一旦成交，我方将根据询价采购文件的规定和我方的承诺严格履行合同。

3、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商恶意串通，决不向采购人、采购工作人员和评审专家进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

我们的通讯地址为：

地   址：                        电   话：

供应商名称（章）：

供应商授权代表姓名（签字）：

日   期：    年    月    日

（三）法定代表人委托书格式

1、法定代表人证明

（法定代表人参加询价，须出示此证明）

浙江传媒学院国有资产管理处：

我单位法定代表人     　　    参加贵单位组织的20154543号询价采购活动，全权代表我单位处理询价的有关事宜。

附法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                 传真：

邮政编码：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

2、法定代表人委托书

（委托代理人参加询价，须出示此证明）

浙江传媒学院国有资产管理处：

兹委托     　　   参加贵单位组织的20154543号询价采购活动，全权代表我单位处理询价的有关事宜。

附全权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                 传真：

邮政编码：

单位名称（公章）                 法定代表人（签字）

年   月   日                     年   月    日

委托代理人身份证复印件           法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）                     （粘贴此处）

（四）询价报价单格式

1、报价一览表

项目编号：20154543

响应方名称：

| 项目 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电动门采购项目 | （大写）： 元整 （小写）：¥ |  |
| 质保期 | 年 |
| 项目负责人 |  |

注：1、总价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

授权代表签字：

询价响应方名称（盖章）：

日期：    年   月  日

2、报价汇总表

项目名称：                                       采购编号：

元人民币

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写）： ________________________元 |  |

注：投标人根据实际情况填写，表格内容可根据需求自行扩展。

授权代表签字：

询价响应方名称（盖章）：

日期：    年   月  日

3、备件报价表

项目名称：                              采购编号：

单位：元人民币

| 序号 | 备件名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 单价 | 随车 赠送数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写）： ________________________元 |

注：投标人根据实际情况填写，表格内容可根据需求自行扩展。

授权代表签字：

询价响应方名称（盖章）：

日期：    年   月  日

4、商务偏离表

项目名称：浙江传媒学院电动门采购项目

项目编号：20154543

| 项目 | 询价文件要求 | 响应 规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务保障要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 培训 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |

注：

1、逐项按照询价文件要求填写响应规格。

2、偏离说明是指对询价文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购要求）负偏离（低于采购要求，不予接受）无偏离（满足采购要求）。

3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担投标风险。

授权代表签字：

询价响应方名称（盖章）：

日期：    年   月  日

5、售后服务承诺

1、免费质保一年（厂商质保期限高于一年的按厂商标准执行），终身维修，并按照电动伸缩门出厂标准保修；保修的电动伸缩门在运行中发生问题，投标人维修响应时间为2小时，并能在24小时内维修完毕；如遇大故障，应能确保在3天内维修完毕。

2、终身提供维修服务和低于市场价格的配件，维修时免人工费，仅收取配件成本费；

3、在质保期内中标人必须为最终用户提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在电动伸缩门使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。当投标电动门的机械设备发生非人为因素严重故障不能正常使用时，中标人应当免费在2日内将补充或者更换的机械设备运抵发生故障的机械设备所在地，由此产生的一切相关费用由中标人负担；

4、保修期内所有因更换或修理机械设备或部件而导致电动门停止运行的时间应从其质保期内扣除；

5、中标人需承诺按照投标价格为采购人提供长期备件支持，或者在保修期内投标人承诺提供部分备用设备长期存放在用户现场，以便在设备发生故障时能及时更换，并在投标文件中详细列出备品备件的报价清单及赠送清单；

6、中标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标电动伸缩门生产厂家原产的；所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修理的；

各投标人视自身能力在报价文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

6、询价响应方情况介绍

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |
| 9 | 作为承包人经历年数： |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

说明：所有询价响应申请人都须填写此表；

授权代表签字：

询价响应方名称（盖章）：

日期：    年   月  日

7、 询价响应方的类似成功案例的业绩证明文件：

询价响应方同类项目实施情况一览表格式：

（询价响应方必须提供同类项目合同复印件、用户验收报告，格式自拟，合同原件备查）

授权代表签字：

询价响应方名称（盖章）：

日期：    年   月  日