|  | 采 购 清 单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 参考品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 1 | 四光束红外对射探头 | ABH-100L | 国产艾礼富 | 2 | 对 |  |  |
| 2 | 四光束红外对射探头 | ABH-50L | 国产艾礼富 | 4 | 对 |  |  |
| 3 | 对射安装支架 | 定制 | 定制(勘查) | 12 | 只 |  |  |
| 4 | 声光报警灯 | TL-1101 | 豪恩 | 4 | 只 |  |  |
| 5 | 报警主机 | CK238 | 美国CK | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 报警联动器 |  | 定制(勘查) | 4 | 只 |  |  |
| 7 | 室外防水箱 | 30*40 | 定制(勘查) | 4 | 只 |  |  |
| 8 | 信号线 | RVV4*1.0 | 润扬 | 600 | 米 |  |  |
| 9 | 管路 | UPVC20 | 天诚 | 400 | 米 |  |  |
| 10 | 视频线 | SYV75-5 | 天诚 | 5000 | 米 |  |  |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.0 | 天诚 | 5000 | 米 |  |  |
| 12 | 控制线 | RVVP2*1.0 | 天诚 | 1000 | 米 |  |  |
| 13 | PVC管 | Φ25，205型 | 天诚 | 1000 | 米 |  |  |
| 14 | 智能球机 | 高速智能球型摄像机1/4英寸宽动态兼容Ex-view CCD与数字信号处理技术(DSP)，动态范围是普通摄像机的128倍。 内置3.6-79.2mm非球面镜头，具备22倍光学变焦，10倍数码放大；能实现智慧型、高清晰、夜视功能，可360度全方位监控现场，并可高速旋转，水平旋转速最大400度/秒，垂直200度/秒。有强大的记忆功能，可预设128个监控点，并且每一个预设点的图像可单独处理并记忆；具备3组自动学习路径，每组30秒的键盘操作，这些功能均可通过摄像机的报警输入口触发；并能提供规格齐全的护罩及安装支架，全面满足多种监控场所的安装需要；有画面动态检测功能并提供强大的报警输出功能，可以同时连接4路报警输入与3路报警输出；最低照度彩色0.007LUX、黑白0.002LUX；独有的8个隐私遮挡区域，用于需要隐私遮挡的地方（如银行储户密码的保护）；通过RS-485实现远程控制功能；提供最多12个字符的摄像机标识设定功能。能根据光线的实际情况实现彩色/黑白的自动转换，兼容性强， 内置多种通讯协议。 | CCTV王牌\三星\乐荣 | 5 | 只 |  |  |
| 15 | 彩色半球红外摄像机 | 红外半球彩色摄像机技术参数：1/3"SONY HAD CCD 有效像素: 500(H)X582(V)解 晰 度:420 TV Lines/480 TV Lines最低照度:0.1Lux/F2.0 / 0.02Lux/F2.0 /0.01Lux/F2.0信 噪 比:大于48dB 电子快门:1/60s～100,000s 信号模式:PAL/NTSC自动白平衡:有（2500k-9500k） 扫描系统:隔行扫描2：1 伽玛调整:0.45 镜 头 座:板载镜头3.6mm/ F2.0 同步系统:内同步 背光补偿:有 视频输出:1.0Vp-p75欧姆BNC连接端子 电源功率:2.5W(CCD Camera only) 红外线照度:24poecesIR LED,Life:6000hrs. 波 长:850mm 投 影 角:70°投影距离:长达10-15米自动电源开关:CDS自动控制 最低照度:0LUX 电源功率:1.3W(IR-LED ON only) 电 源:DC12V 防水标准:铝外壳，IP67防水设计 系统温度:-10℃～+50℃(14°F～12°2F) | NEC\三星\乐荣 | 26 | 只 |  |  |
| 16 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：主动红外对射包括工程安装调试费 |  |  |  |  |  |  |